盟市申报大数据、云计算企业情况名单（第三批）

| 企业名称 | 审核要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在项目所在地注册运营公司，在当地组建技术运维团队，运营收入从当地开具发票 | 对当地大数据相关产业发展具有带动作用，能够推动当地信息化发展 | 数据中心信息安全等级保护或分级保护证明 | 数据中心消防安全验收证明 | 数据中心设计及验收证明（须符合《ANSI/TIA-942-2005数据中心通信基础设施标准》二级或以上标准） | 数据中心计算、存储、网络、安全等硬件设备的品牌、型号、数量、配置、功能和额定功耗清单 | 数据中心链路接入证明，含带宽及对应的运营商、缴费单 | 提供自愿接受监管部门长期监管的申请书 | 具备条件的机构对企业开展业务的检测报告，并明确说明不存在虚拟货币“挖矿”业务 | 诚信承诺书，对所提供的全部资料的真实性提供保证，且不会开展虚拟货币“挖矿”业务 |  |
| 内蒙古九链数据科技有限公司 | 有 | 有 | 有测评合同书，目前暂无证明 | 未验收 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 通过 |
| 苏尼特左旗卡加力网络科技有限责任公司 | 有 | 有 | 有测评合同书，目前暂无证明 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 通过 |
| 鄂尔多斯市赛诺伯特科技有限公司（高原2号数据机房） | 有完税证明 | 有 | 有公安部监制的GPU渲染系统二级证明 | 未验收，已完成消防备案，有当地管委会解释文件 | 三方验收符合GB50174-2008 C级技术要求,当地管委会证明该标准等同于《ANSI/TIA-942-2005数据中心通信基础设施标准》二级或以上标准 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 通过 |