附件

余热、余压、余气自备电厂企业名单

| 序号 | 所在盟市 | 所在旗县 | 企业名称 | 机组名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼和浩特市 | 武川县 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2×9MW余热发电机组 |
| 2 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 1×4.5MW纯低温余热发电机组 |
| 3 | 包头市 | 九原区 | 包头海平面高分子工业有限公司九原分公司 | 6×700kW+23×540kW燃气发电机组 |
| 4 | 包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 包头冀东水泥有限公司 | 1×7.5 MW余热发电机组 |
| 5 | 包头市 | 石拐区 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 50MW煤气发电机组 |
|  |  |  |  | 5.85MW补凝式汽轮机余热发电机组 |
|  |  |  |  | 6MW补凝汽式汽轮机发电机组 |
| 6 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 赤峰山金银铅有限公司 | 6MW饱和蒸汽余热发电机组 |
| 7 | 鄂尔多斯市 | 伊旗 | 内蒙古汇能煤化工有限公司 | 3×30MW汽轮发电机组 |
| 8 | 乌海市 | 海勃湾产业园 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 4.5MW烟气余热发电机组 |
| 9 | 乌海市 | 海勃湾产业园 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 2×30MW余热发电机组 |
| 10 | 乌海市 | 海南区 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 4.5MW余热发电机组 |
| 11 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 内蒙古科翰冶金有限责任公司 | 12×1.2MW煤气发电机组 |
| 12 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 内蒙古景蕾实业有限公司 | 40×600kW内燃机燃气发电机组 |
| 13 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 丰镇市丰宇铁合金有限责任公司 | 11×1200kW余气发电机组 |
| 14 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 内蒙古普源铁合金有限责任公司 | 25MW煤气发电机组 |
| 15 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 内蒙古新太元新材料有限公司 | 11台0.7MW CP工业尾气发电机组 |
| 16 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 丰镇市同盛合金有限公司 | 26×0.7MW余气发电机组 |
| 17 | 乌兰察布市 | 察右前旗 | 察右前旗永安恒大特种合金有限责任公司 | 1×15MW煤气发电机组 |
| 18 | 乌兰察布市 | 化德县 | 化德县中泰实业有限公司 | 12×700kW内燃发电机组（一期） |
| 19 | 乌兰察布市 | 察右前旗 | 内蒙古新创冶金有限公司 | 1×50MW煤气发电机组 |
| 20 | 乌兰察布市 | 察右前旗 | 察右前旗裕兴炭素有限责任公司 | 1×15MW汽轮发电机组 |
| 21 | 乌兰察布市 | 兴和县 | 兴和县山河特钢有限公司 | 30×700kW内燃机发电 |
| 22 | 乌兰察布市 | 察右中旗 | 内蒙古佰特冶金建材有限公司 | 1×30MW煤气发电机组 |
| 23 | 乌兰察布市 | 化德县 | 化德县天成铁合金有限责任公司 | 1×50MW余气发电机组 |
| 24 | 乌兰察布市 | 化德县 | 内蒙古川顺实业有限公司 | 10×1200kW内燃机余气发电机组 |
| 25 | 乌兰察布市 | 卓资县 | 内蒙古聚贤新材料有限公司 | 10×540kW内燃机发电机组 |
| 26 | 乌兰察布市 | 卓资县 | 卓资县天宝合金材料有限责任公司 | 8.4MW内燃发电机组 |
| 27 | 乌兰察布市 | 察右前旗 | 内蒙古察右前旗蒙发铁合金有限责任公司 | 14×1.3MW内燃机发电机组 |
| 28 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 兴安盟乌兰泰安能源化工有限责任公司 | 2×12MW低压余热汽轮发电机组 |
| 29 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗山水水泥有限公司 | 10MW余热发电机组 |
| 30 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 | 4.5MW纯低温余热发电机组 |